ИНСТРУКЦИЯ

по применению в качестве кожного антисептика и для целей дезинфекции средства «Люмакс-Профи», ООО «Технодез», Россия

Инструкция разработана ИЛЦ ФГУН Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора). г. Москва; ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им.Р.Р.Вредена» Росздрава, г. Санкт-Петербург; ООО «Технодез», Россия.

Авторы: Семина Н.А., Чекалина К.И., Минаева Н.Э., Красюк Г.К., Михеева И.В.(ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора); Афиногенов Г.Е., Бичурина М.А., Афиногенова А.Г., Никонова А.Н., Семенов А.В. (ИЛЦ ГУ РНИИТО им. P.P. Вредена); Юганов М.Н., Корсакова Ю.В. (ООО «Технодез», Россия).

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений (в том числе акушерских и гинекологических стационаров, фельдшерско-акушерских пунктов и др.), работников дезинфекционных станций, центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1.   ОБЩИЕ   СВЕДЕНИЯ

1.1.	Дезинфицирующее средство (кожный антисептик)   «Люмакс-Профи» представляет собой готовую к применению прозрачную жидкость голубого цвета. В качестве действующих веществ содержит: изопропиловый спирт - 52%,   пропиловый спирт -18% и   хлоргексидина биглюконат - 0,5%, а также функциональные компоненты.

1.2. Срок годности средства составляет 3 года в невскрытой упаковке производителя. Хранить средство следует в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с правилами хранения легко воспламеняющихся жидкостей - в крытом вентилируемом складском помещении при температуре от -5 до +35 °С, при расстоянии от нагревательных приборов не менее 1 метра, вдали от открытого огня и прямых солнечных лучей. Не допускается хранение совместно с лекарственными средствами.

1.3.	Средство «Люмакс-Профи» транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах с обеспечением защиты от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки опасных грузов,
действующими на этих видах транспорта (ГОСТ 26319-84, ГОСТ 19433-88).

  - Средство «Люмакс-Профи» выпускается в полимерных вместимостью: 0.1 дм3 с завинчивающейся крышкой и ручным дозатором; 0.2, 0.5, 1.0 дм3  завинчивающейся крышкой и распылителем и 3.0, 5.0, дм3  завинчивающейся крышкой.

  - Средство обладает бактерицидным (в том числе туберкулоцидным), вирулицидным и фунгицидным действием.

  - Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок и при нанесении на кожу   относится к 4 классу мало опасных веществ. При ингаляционном воздействии в виде аэрозоля и паров в норме расхода относится к 4 классу малоопасных дезинфицирующих средств. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства у средства в рекомендованном режиме применения не выражены. Средство вызывает умеренное раздражение слизистых оболочек глаз.

ПДК в воздухе рабочей зоны по изопропиловому спирту - 30 мг/м"5, по пропиловому спирту - 10 мг/м3, по хлоргексидину биглюконату - 3 мг/м3.

2.   СРЕДСТВО «ЛЮМАКС-ПРОФИ» ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ:

Обработки рук хирургов и гигиенической обработки рук медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), родильных домов;

Гигиенической обработки рук медицинских работников детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов и др.), работников парфюмерно-косметических предприятий и объектов общественного питания, служащих объектов коммунальных служб (в том числе косметических салонов, парикмахерских и др.) и гостиничного хозяйства;

Дезинфекции небольших по площади и труднодоступных поверхностей (столы, аппаратура, подлокотники кресел, ручки дверные и т.п.) в ЛПУ, на коммунальных объектах, в учреждениях соцобеспечения; на парфюмерно-косметических предприятиях, на объектах общественного питания способами протирания и орошения при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), грибковой и вирусной этиологии;

Дезинфекции рук и небольших по площади поверхностей населением в быту при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), грибковой и вирусной этиологии.

3.   ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ЛЮМАКС-ПРОФИ»:

3.1. Обработка рук хирургов: перед применением средства руки в течение двух минут моют теплой проточной водой и туалетным мылом, а затем высушивают стерильной марлевой салфеткой. Средство наносят на сухие кисти обеих рук двукратно: первый раз путем  нажатия на кнопку флакона    дозатора наносят 3 мл и тщательно втирают в течение 1,5 минут в кожу между пальцами рук, в кожу запястий и предплечий; второй раз - путем  нажатия на кнопку флакона-дозатора - вновь наносят 3 мл средства на кисти рук и аналогично втирают еще в течение 1,5 минут. Общее время обработки составляет не менее 3 минут. Стерильные перчатки надевают на руки после полного высыхания антисептика.

3.2.  Гигиеническая обработка рук: на кисти рук наносят 3 мл средства путём нажатия на кнопку флакона - дозатора и втирают в кожу обеих кистей рук до полного высыхания, но не менее 30 секунд.

3.3. Дезинфекция небольших по площади поверхностей (из различных материалов) проводится способом протирания и способом орошения( при использовании флаконов с распылителями). Норма расхода при обработке способом протирания 100* мл/м2, способом орошения - 150* мл/м2(приведенные нормы расхода средства обеспечивают его вирулицидную активность). Режимы дезинфекции поверхностей средством представлены в табл.1.

Таблица 1 Режимы дезинфекции поверхностей из различных материалов средством

«Люмакс-Профи»

| Объекты обеззараживания | Вид инфекции | Способ обеззараживания | Кратность обеззараживания | Время обеззараживания, минуты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, предметы обстановки, приборы, медицинское оборудование | Бактериальные (кроме туберкулеза) | Протирание, орошение | Однократное | 10 |
|  | Туберкулез* |  |  | 30 |
|  | Гриб ковые | дерматофитии |  |  | 25 |
|  |  | кандидозы |  |  | 20 |
|  | Вирусные: | гепатит В, ВИЧ |  |  | 15 |
|  |  | полиомиелит |  |  | 30 |

4.   МЕРЫ    ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Средство огнеопасное. Запрещается проводить дезинфекцию поверхностей и
объектов, расположенных вблизи открытого огня и обрабатывать нагретые  поверхности. При работе со средством запрещается принимать пищу, пить, курить.

  - Избегать попадания средства в глаза.

  - Не наносить на раны и слизистые оболочки.

  - Не принимать внутрь!

  - При соблюдении норм расхода при обработке поверхностей не требуется использования средств индивидуальной защиты органов дыхания.

  - Средство следует хранить в плотно закрытой заводской таре отдельно от лекарственных препаратов в местах, не доступных детям, в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре не выше +35 °С, вдали от нагревательных
приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей, отдельно от лекарственных
средств и продуктов питания.

  - По истечении срока годности использование средства запрещается.

  - Не сливать в неразбавленном виде в канализацию и рыбохозяйственные водоемы.

5.   МЕРЫ    ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

  - При случайном попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточной водой и закапать 30% раствор сульфацила натрия.

  - При случайном   попадании средства в желудок рекомендуется обильно промыть желудок водой комнатной температуры. Затем выпить несколько стаканов воды с добавлением адсорбента (10-15 таблеток измельченного активированного угля на стакан воды).

  - При нарушении режима применения средства возможно появление признаков
раздражения слизистых оболочек глаз и органов дыхания (першение в горле и носу, кашель, резь в глазах).

При появлении указанных признаков пострадавшего следует вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, обеспечить покой, согревание и теплое питье.

6.   ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

6.1. Контролируемые показатели и нормы.

Согласно требованиям, предъявляемым разработчиком, средство «Люмакс-Профи» контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, показатель активности водородных ионов, рН; массовая доля изопропилового спирта, %; массовая доля пропилового спирта, %; массовая доля хлоргексидина биглюконата, %.

Таблица 1.Показатели качества дезинфицирующего средства - кожного антисептика

«Люмакс-Профи»

| № п/п | Наименование показателя | Нормы | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Прозрачная жидкость голубого цвета | По п.6.1.1. |
| 2. | Показатель активности водородных ионов (рН) | 6.8+1.0 | По п.6.1.2. |
| 3. | Массовая доля изопропилового спирта, % | 52.0 ±5.0 | По п.6.1.3. |
| 4. | Массовая доля пропилового спирта, % | 18.0+ 1.8 | По п.6.1.3. |
| 5. | Массовая доля хлоргексидина биглюконата,% | 0.5 + 0.05 | По п.6.1.4. |

6.1.1. Определение внешнего вида

Внешний вид средства оценивают визуально. Для этого около 25 cм3 средства наливают через воронку В-36-80ХС ГОСТ 25336 в сухую пробирку П2Т-31-115ХС ГОСТ25335 и рассматривают в проходящем свете.

6.1.2. Определение показателя активности водородных ионов (рН)
       Показатель активности водородных ионов определяют по ГОСТ Р 50550 на иономере любого типа, обеспечивающим измерение от 2 до 12 рН в соответствии с инструкцией к прибору.

6.1.3. Определение массовой доли пропилового и изопропилового спирта       Массовую долю пропилового и изопропилового спирта определяют методом газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектированием, хроматографированием в режиме программирования температуры с применением внутреннего эталона. Допускается применение абсолютной градуировки.

Результаты анализа должны быть записаны с той же степенью точности, с которой установлена по показателю норма.

Оборудование и материалы:

-Аналитический газовый хроматограф типа «Кристалл 2000 М», снабженный плазменно-ионизационным детектором, стандартной колонкой длиной 1м, системой управления оборудованием, сбора и обработки хроматографических данных на базе персонального компьютера «Хроматэк Аналитик»;

Весы лабораторные общего назначения 2 класса ГОСТ 24104, с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

Микрошприц вместимостью 1мкл;

Колбы мерные вместимостью 25см"5, 50см3 по ГОСТ 1770;

Пипетки вместимостью 0,5см° и 1,0 cmj по ГОСТ 29227;

Спирт пропиловый для хроматографии по ТУ 6-09-783-71;

Спирт изопропиловый по ТУ 6-09-402-70;

Ацетонитрил по ТУ 60-09-3534-74;

Спирт изобутиловый по ГОСТ 6016;

Адсорбент-Полисорб-1 (0,10-0,25мм) по ТУ 6-09-10-1834;

Азот газообразный по ГОСТ 9293;

Водород по ГОСТ 3022 из баллона или от генератора водорода типа ГВЧ;

Воздух из баллона или компрессора;

Вода дистиллированная.

Подготовка к анализу:

- Заполнение, кондиционирование колонки и вывод хроматографа на рабочий
режим проводят в соответствии с инструкцией к прибору.

- Градуировка хроматографа.

Градуировку хроматографа проводят с помощью градуировочной смеси с внутренним эталоном, в качестве которого используют ацетонитрил.

В мерную колбу вместимостью 50см3 вносят около 0,14г (0,18cMJ) пропилового спитра, около 0,41 г (0,54см"1) изопропилового спирта и 0,4г ацетонитрила (вещество - эталон). Результаты взвешивания каждого компонента смеси записывают с точностью до четвертого десятичного знака.

В колбу с внесенными компонентами добавляют до калибровочной метки растворитель - изобутиловый спирт и перемешивают, вводят в хроматограф 0,2 мкл градуировочной смеси не менее пяти раз. Из полученных хроматограмм определяют время удерживания, площадь хроматографического пика каждого спирта и вещества - эталона в градуировочной смеси.

Градуировочный коэффициент (К) для каждого определяемого компонента вычисляют по формуле: m x Set

## К= -----------

met x S

m - масса определяемого компонента в градуировочной смеси, г.;